UMOWA Nr RG/	/2020

zawarta w dniu …………………….. 2020 roku w Książkach pomiędzy:

Gminą Książki z siedzibą ul. Bankowa  4,  87-222  Książki,  NIP  878-17-51-833, REGON 871118804, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Książki – Krzysztof Zieliński

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Agnieszki Rygielskiej zwaną dalej Zamawiającym a:

……………………………………….

zawarto umowę następującej treści:

Po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści.

§1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest zakup i montaż wodomierzy do pomiaru zimnej wody pitnej, wyposażonych w moduły radiowe do zdalnego odczytu, oraz montaż w budynkach położonych na terenie Gminy Książki .

- Wykonawca dostarczy wodomierze przystosowane do współpracy z programem EKO + firmy Radix Sp. z o.o. Sp.k. ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk oraz programem WODNIK autorstwa ZP SERWIS z Bydgoszczy (www.zpsrwis.com.pl).

- Wykonawca z uwagi na fakt, że dotychczasowe wodomierze zamontowane są w różny sposób, konieczne będzie przystosowanie zestawu wodomierzowego do PN– ISO 4064-2 Ad1i PN-B-10720 oraz wymiana i montaż innej armatury towarzyszącej	(śrubunki, zawory, zawory antyskażeniowe).

- Zestaw wodomierzowy winien się składać z wodomierza, nakrętki do łączników, uszczelki, łącznika, zaworów odcinających szt.2 oraz zaworu antyskażeniowego. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

- przed wodomierzem, odcinek L ≥ 5 Dr ( Dr – średnica przewodu rury)

- za wodomierzem, odcinek L ≥ 3 Dr ( Dr – średnica przewodu rury).

Zestawy wodomierzowe należy przerobić w taki sposób aby dostosować je do w/w opisu.

- Armatura towarzysząca musi być dostarczona przez Wykonawcę.

- Koszty armatury towarzyszącej należy doliczyć do kosztów montażu.

- Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje:

  - Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne

    - DN15 Q3 2,5 długości 110 mm	–	5 szt.

    - DN20 Q3 2,5 G1 długości 130 mm –	170 szt.

    - DN 25	–	5 szt.

    - DN 32	–	1 szt.

  - Moduły radiowe

    - moduł radiowy mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN15 – DN20

- 175 szt.

    - moduł radiowy mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN25 – 5 szt.

    - moduł radiowy mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN32 – 1 szt.

  - Uszczelki kompozytowe

    - uszczelka o średnicy DN 15 – 10szt.

    - uszczelka o średnicy DN 20 –  340szt.

    - uszczelka o średnicy DN 25 –  10szt.

    - uszczelka o średnicy DN 32 –  2szt.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz wymagania szczegółowe określa załącznik nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

  - Dodatkowe wymagania:

  - wszystkie oferowane przez Wykonawcę wodomierze i moduły radiowe powinny być jednego producenta,

  - Wykonawca	dokona	odczytu	na	istniejących	demontowanych wodomierzach,

  - Wykonawca dokona wymiany uszczelek na nowe podczas wymiany wodomierzy,

  - Wykonawca	dokona	odczytu	na	nowych	zamontowanych wodomierzach (numer wodomierza oraz stan),

  - Wykonawca dokona oplombowania zamontowanych wodomierzy,

  - Wykonawca wykona kontrolę szczelności instalacji oraz poprawności działania zamontowanych wodomierzy,

  - Wykonawca sporządzi protokół demontażu i montażu wodomierzy,

  - Wykonawca uruchomi i zintegruje system odczytu radiowego nowych wodomierzy z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania

zużycia wody zimnej,

  - Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącego serwisu zamontowanych wodomierzy (wymiana uszkodzonego wodomierza, wymiana uszkodzonego modułu radiowego, zaplombowanie wodomierza).    Wykonawca  wykona   -	zleci laboratorium posiadającemu akredytację badań mikrobiologicznych wody 5 badań wody w zakresie: bakterii grupy coli, enterokoki, escherichia coli , mikroorganizmów w 1ml na agarze odżywczym w temp.22 st. C .  w punktach wskazanych przez Zamawiającego

§2

Okres obowiązywania umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2021 r.

§3

Zasady składania zamówień

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie przekazanego przez Zamawiającego aktualnego wykazu adresów właścicieli lub użytkowników wszystkich budynków.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postęp prac, a Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić i udokumentować stopień zaawansowania prac.

- Wykonawca oświadcza, iż ceny poszczególnych materiałów są stałe przez cały okres obowiązywania Umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty z realizacją Umowy ,  w tym transport oraz ubezpieczenia na czas transportu.

§4

Obwiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowych wodomierzy, posiadających cechę legalizacji w roku montażu wraz z nakładkami radiowymi we wszystkich wskazanych przez Zamawiającego obiektach, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem montażu, zamontowanie zestawów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych wodomierzy,

- dołączenie certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej do każdej partii zamontowanych wodomierzy i modułów radiowych.

- dołączyć do niniejszej umowy dokument autoryzacji oraz imienną gwarancję wystawioną na Gminę Książki przez producenta oferowanych wodomierzy i modułów radiowych, atest higieniczny i deklaracje zgodności,

- zagwarantowanie pomocy i współpracę przy wdrażaniu oprogramowania i urządzeń odczytujących, jak również zapewnienie zdalnej pomocy informatycznej przez cały okres trwania Umowy,

- zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonywania robót przewidzianych niniejszą Umową,

- poinformowanie użytkowników budynków o  terminie  prowadzenia  prac  ze wskazaniem konkretnego dnia i godziny przeprowadzenia prac montażowych, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, poprzez poinformowanie indywidualnie użytkowników budynków lub wywieszenie informacji w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, informacja winna zawierać adres nieruchomości bez nazwisk.

- w przypadku braku możliwości dostępu do budynku podczas pierwszego terminu montażu lub wymiany wodomierzy, Wykonawca ustala indywidualnie z użytkownikami budynków kolejne terminy wymiany. W przypadku odmowy udostępnienia budynku, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, który podejmie niezbędne działania w celu umożliwienia Wykonawcy wstępu do budynku,

- skuteczne zabezpieczenia ścian i posadzek w pobliżu miejsc wykonywanych prac, usunięcia wszelkich odpadów, które powstały przy wykonywaniu robót. W przypadku uszkodzenia ścian, posadzek lub wyrządzenia innych szkód, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia,

- poniesienie kosztów usunięcia awarii, zniszczeń, itp., które powstały z jego winy w czasie wykonywania przedmiotu Umowy,

- pisemne poinformowanie Zamawiającego o wykonaniu prac i przekazaniu Zamawiającemu zestawienia zbiorczego wymienionych wodomierzy,

- pozytywne załatwienie wszystkich reklamacji zgłoszone przez użytkowników budynków.

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: 130 000,- zł, odpis polisy stanowi załącznik do niniejszej Umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy, Wykonawca przedłuży dotychczasową lub zawrze nową polisę ubezpieczeniową, i niezwłocznie przedłoży ją Zamawiającemu.

§5

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP,

  - posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

  - przeszkolenie stanowiskowe tych osób.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy i odpowiada jak za własne działania.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się z przedmiotem Umowy oraz otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za techniczne zabezpieczenie obiektów, w których realizuje przedmiot Umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną i zupełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno w trakcie prowadzenia robót, jak i w okresie gwarancji, związane z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wstrzymania prac przez Zmawiającego do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku miejsca wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje dostęp do budynków wskazanych przez Zamawiającego.

- Roboty stanowiące przedmiot Umowy zostaną wykonane zgodnie z: obowiązującymi przepisami, polskimi normami i aprobatami technicznymi, współczesną wiedzą techniczną oraz należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji pracy, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników budynków.

- Wszystkie pozostałe materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do obrotu lub stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 roku r. ( Dz. U. 2020 poz. 215 t..j.).

§6

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych miejscowości Gminy Zamawiającego informacji o terminach wymiany wodomierzy przez Wykonawcę,

- przekazanie Wykonawcy aktualnego wykazu adresów właścicieli lub użytkowników wszystkich budynków objętych przedmiotem Umowy, wraz z umową o przetwarzaniu danych osobowych

- przekazanie Wykonawcy harmonogramu wymiany wodomierzy w budynkach objętych przedmiotem Umowy.

§7

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiot Umowy, Strony ustalają na podstawie Oferty Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ

## Tabela 1. Wodomierze nowe, jednostrumieniowe, suchobieżne – oraz

przerobienie zestawów zgodnie z pkt. I.1 opisu przedmiotu zamówienia

| Rodzaj wodomierza | Ilość ( szt.) | Cena jednostkowa netto wodomierza z montażem (PLN) | Wartość netto wodomierzy z montażem PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 Q3 2,5 długości 110 mm | 5 |  |  |
| DN 20 Q3 2,5 G1 długości 130 mm | 170 |  |  |
| DN 25 | 5 |  |  |
| DN 32 | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela 2. Moduły radiowe

| Rodzaj modułu radiowego | Ilość ( szt.) | Cena jednostkowa netto modułu radiowego z montażem (PLN) | Wartość netto modułów radiowych z montażem PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł radiowy – mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN 15 – DN 20 | 175 |  |  |

| Moduł radiowy – mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN 25 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł radiowy – mocowany bezpośrednio na wodomierzu DN 32 | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela 3. Uszczelki kompozytowe

| Rodzaj uszczelki | Ilość ( szt.) | Cena jednostkowa netto uszczelki z montażem (PLN) | Wartość netto uszczelek z montażem |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 15 | 10 |  |  |
| DN 20 | 340 |  |  |
| DN 25 | 10 |  |  |
| DN 32 | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

- Za wykonanie przedmiotu umowy (tabela1-3) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………. Wartość netto zł (słownie: z groszy 00/100 zł) Podatek VAT 23 %) zł (słownie: groszy 00 /100 zł) Wartość brutto zł (słownie: złotych groszy 00/100)

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie protokołu odbioru robót spisanego po wykonaniu prac określonych umową. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktyczną zinwentaryzowaną ilość dostarczonych   i zamontowanych wodomierzy z modułami radiowymi.

- Dane do wystawienia faktury: Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki, NIP 8781751833, Odbiorca/Płatnik Urząd Gminy Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

- Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku  VAT  rozliczenie płatności wynikającej z umowy będzie dokonywane za pośrednictwem metody podzielnej płatności ( split payment).Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek płatności należy do wykonawcy umowy i  został  dla  niego  utworzony  wydzielony rachunek VAT	na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli wskazany rachunek okaże się rachunkiem niewłaściwym do rozliczeń Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia w ich realizacji.

- Za nieterminową płatność faktury VAT, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający w przypadku ujawnienia wad ukrytych lub usterek w okresie pomiędzy odbiorem a terminem płatności może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.

§8

Odbiór robót.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru robót za wymienioną określoną partię wodomierzy ustaloną z zamawiającym w terminie 5 dni od zakończenia prac.

- Zamawiający ustanawia ze swojej strony do kontaktu osobę……………….: numer telefonu: …………………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia ze swojej strony do kontaktu osobę: …………..……………………...	numer telefonu: ………………….

- Zamawiający wyznaczy termin i odbierze roboty na poszczególnych budynkach za wymienioną partię wodomierzy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę. Wszelkie uwagi Zamawiającego odnośnie wykonanych prac powinny być umieszczone w protokole odbioru. Nie wniesienie uwag do protokołu przez użytkownika budynku oznacza, że montaż wodomierzy wraz z modułami radiowymi nastąpił bez zastrzeżeń.

- Strony ustalają, ze odbiór przeprowadzony zostanie po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę całej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących wyrobów i urządzeń, deklaracji zgodności, gwarancji, oryginałów protokołów podpisanych przez właścicieli lub użytkowników budynków.

- Wykonawca zobowiązany jest zaprezentować Zamawiającemu funkcjonowanie systemu w ramach odbioru prac, demonstrując sposób wykonywania i realne dokonanie przykładowych odczytów w dniu odbioru przedmiotu umowy.

- Przedmiotem odbioru będą:

  - fizyczny montaż wodomierzy z modułami radiowymi w poszczególnych budynkach,

  - kontrolny odczyt wszystkich zamontowanych wodomierzy przy użyciu terminala do odczytów inkasenckich,

  - zapis elektroniczny w formie pliku wymiany danych.

- Jeżeli w	toku	czynności	odbiorowych	zostaną	stwierdzone	wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru, określić terminy usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania przedmiotu Umowy.

- Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi roboty Zamawiającemu do ponownego odbioru.

- Jeżeli w toku ponownych czynności odbiorowych ponownie zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad, Zamawiający może:

  - żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie;

  - w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, usunąć je na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usunięcie wad, bez względu na związane z tym koszty.

- W przypadku trwałej niemożności dostępu do budynku z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, strony dokonują odbioru robót z pominięciem tego budynku.

- W okresie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy, w budynkach, o których mowa w ust. 11, po zgłoszeniu przez Zamawiającego dostępności budynku.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ zabezpieczenie na czas gwarancji i rękojmi/ zwrot zabezpieczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

- W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

- Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 10

# Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, montażowe, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, montaż lub dostawa w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, montaż lub dostawa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub jej zmian) przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30000,00 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. Podwykonawca/dalszy podwykonawca robót złoży   Wykonawcy/podwykonawcy   fakturę   za   wykonane roboty  w	okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzającego należną podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin płatności faktur wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy nie może przekraczać 21 dni.

- Wykonanie robót budowlanych, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności od zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

- W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy	w podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu w przypadku, gdy przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą (wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do umowy).

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których m owa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, montażowe – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymanie wypłaty należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu płatności złożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, świadczących o otrzymaniu przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców kwot należnych im z tytułu wykonania przez nich i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą. Skutkiem wstrzymania zapłaty Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania odsetek z tytułu braku jej płatności w terminie, a wskazaną fakturę/rachunek nie traktuje się jako przeterminowaną.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, montaż lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, montaż lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność należy się, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres/cześć nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne są wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych, montażowych lub dostawy jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, montażowych lub dostawy wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, które nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym umowa musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

§11

Gwarancje

  - Wykonawca   udziela gwarancji,	liczonej	od	daty  odbioru	przedmiotu umowy na okres:

    - 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty,

    - ___ miesięcznej gwarancji i rękojmi na wodomierze,

    - 120 miesięcznej gwarancji na moduły radiowe

  - W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca usunie wady wodomierzy wraz z modułami radiowymi lub wymieni je na nowe.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, bez względu na wysokość kosztów, usunąć wady i usterki mogące wystąpić w przedmiocie Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze od	daty stwierdzenia wady.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w dodatkowych przeglądach gwarancyjnych, których termin wyznacza Zamawiający. W przypadku nieobecności Wykonawcy w przeglądzie, Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

  - W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy, co uprawnia Zamawiającego do zlecenia wykonania prac osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia usterek. Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia wad i usterek, poniesionych przez Zamawiającego wraz z podatkiem VAT.

  - Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

  - Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§12

Warunki odstąpienia od Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy,

  - organizacja, zachowanie wymogów bezpieczeństwa i jakość wykonywanych robót znacznie odbiega od wymogów sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powoduje, że roboty nie mogą być odebrane zgodnie z warunkami podanymi w obowiązujących normach dotyczących przedmiotowych robót.

  - ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął zleconych dostaw bez uzasadnionych przyczyn

oraz ich nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca:

  - wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, na co Zamawiający zwróci Wykonawcy uwagę na piśmie, a Wykonawca w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie nie usunie wskazanych naruszeń,

  - niezaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Zamawiający zwróci Wykonawcy uwagę na piśmie, a Wykonawca w wyznaczonych przez Zamawiającego terminie nie usunie wskazanych naruszeń.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

§13

Kary umowne

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy:

- Za przekroczenie terminu wykonania zamówienia, o których mowa w § 2 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Za wykonane prace posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie wodomierzy, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 2  Umowy. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wady w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi dające się usunąć, Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7 ust 2 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia.

- Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np. realizacja robót odbiegających od warunków ustalonych w Umowie) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2  Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z	wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych prac.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury VAT. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy poniesione straty przewyższają wysokość kar umownych.

§14

Wymóg zatrudnienia

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób, wykonujących czynności związane z wymianą wodomierzy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy   ( Dz.U. z 2019 poz.1040 z późn.zm. )

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów;

- przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca - na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w pkt 1. czynności oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie określonym w wezwaniu (dopuszcza się wezwanie wykonawcy środkami komunikacji elektronicznej) żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia	przez	wykonawcę	lub	podwykonawcę	wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

§15

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe 
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

- nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego,

- wystąpienia zdarzeń określonych jako siła wyższa (klęski żywiołowe, strajki, wojny, akty terroryzmu, epidemia, pandemia, akty władzy i administracji itp.), których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron oraz na których powstanie lub co do których zapobieżenia żadna ze stron nie mogła mieć wpływu,

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy.

- Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

- Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany 
w terminie dni 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

a. zakres proponowanej zmiany,

b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,

d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

8)  Dowodami, o których mowa w ust 7) lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:

a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,

b) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), czy innych obowiązujących przepisów prawa,

d) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

f) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

g) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

- W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:

a. zaakceptować wniosek o zmianę,

b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzucić wniosek o zmianę.

11) Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

12) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.

13) W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.

14) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

§16

Postanowienia końcowe

- Sprawy	sporne	rozstrzygane	będą	przez	Sąd	właściwy	dla	siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

Załączniki:

Oferta Wykonawcy,

Opłacona kopia polisy O.C.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: